## Sheet 1
Table 1
Item | Cost in TRY | Cost UK £ | Link | Acquired
100/30 Solar charger | 2725 | 209.6154 | https://www.trendyol.com/victron-energy/victron-blue-solar-mppt-sarj-regulatoru-100v-30ah-p-148256521?boutiqueId=61&merchantId=163305 | ✓
205 solar Panel | 906.2 | 69.7077 | https://www.trendyol.com/lexron/205w-watt-monokristal-perc-gunes-paneli-p-106491584?boutiqueId=594469&merchantId=220827 | ✓
205 solar Panel | 906.2 | 69.7077 | https://www.trendyol.com/lexron/205w-watt-monokristal-perc-gunes-paneli-p-106491584?boutiqueId=594469&merchantId=220827 | ✓
BM 712 | 2975 | 228.8462 | https://www.trendyol.com/victron-energy/victron-battery-bmv-712-smart-aku-izleme-monitoru-p-39859803?boutiqueId=61&merchantId=118642 | ✓
Victron Orion | 4486 | 263 | https://www.trendyol.com/victron-energy/victron-orion-tr-12-12-30-p-39652486?boutiqueId=61&merchantId=110280 | ✓
Lithium | 8899 | 684.5385 | https://www.trendyol.com/ritar/seri-baglanabilen-lityum-aku-12-8v-200ah-p-100204604?boutiqueId=61&merchantId=437781 | ✓
Lithium | 8899 | 684.5385 | https://www.trendyol.com/ritar/seri-baglanabilen-lityum-aku-12-8v-200ah-p-100204604?boutiqueId=61&merchantId=437781 | ✓
150 fuse | 200 | 15.3846 | https://www.trendyol.com/lussobrand/rs-anl9-150a-fuse-holder-with-blister-p-175335455?boutiqueId=61&merchantId=469868 | ✓
150 fuse | 200 | 15.3846 | https://www.trendyol.com/lussobrand/rs-anl9-150a-fuse-holder-with-blister-p-175335455?boutiqueId=61&merchantId=469868 | ✓
Busbar | 307.47 | 23.6515 | https://urun.n11.com/mppt-sarj-kontrol-cihazi/victron-busbar-150a-4p-P515767767 | ✓
Busbar | 307.47 | 23.6515 | https://urun.n11.com/mppt-sarj-kontrol-cihazi/victron-busbar-150a-4p-P515767767 | ✓
B2B 12/12/30 | 4486 | 345.0769 | https://www.trendyol.com/victron-energy/victron-orion-tr-12-12-30-p-39652486?boutiqueId=61&merchantId=110280 | ✓
Cable /Crimps/ Ect | 500 | 31.25 | Local buy | ✓
|  | 2284.0723 |  | (Without Solar)
Total cost | 35797.34 | 2753.6415 |  | (With Solar)